**Об утверждении п**рограммы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Турочакский район», согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Турочакский район», согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования Турочакский район согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Турочакский район согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить график проведения пробных топок для подготовки к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать постановление в районной газете «Отражение Турочакского района» и на официальном сайте муниципального образования www.turochak-altai.ru

Глава администрации

МО «Турочакский район» Е.В. Унучакова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

МО «Турочакский район»

от «09» июня 2014 г. № 302

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии**

**муниципального образования Турочакский район**

**1. Общие положения.**

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Программа проведения подготовки к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее Программа) обеспечивает:

* нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
* максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
* рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

* выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* разработкой и соблюдением планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
* четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
* материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
* выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

**2. Работа комиссии по проверке готовности к**

**отопительному периоду 2014 – 2015 гг.**

Администрация МО «Турочакский район» организует:

* работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;
* работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
* проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, обеспеченность коммунальных объектов аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Главы Администрации МО «Турочакский район» .

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

* объекты, подлежащие проверке;
* сроки проведения проверки;

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации согласно перечня, утвержденному Постановлением Главы Администрации МО «Турочакский район» № от июня 2014 г. | 23 | 01.08.2014 - 15.09.2014 |
| 2 | Потребители тепловой энергии согласно перечня, утвержденному Постановлением Главы Администрации МО «Турочакский район» № от июня 2014 г. | 34 |

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно [приложения № 1](#sub_10000) к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

* объект проверки готов к отопительному периоду;
* объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
* объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно [приложению № 2](#sub_20000) к настоящей Программе и выдается Администрацией МО «Турочакский район», образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

**3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией**

Теплоснабжающие организаций представляют в Администрацию МО «Турочакский район» информацию по выполнению требований по готовности установленных Правилами.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию МО «Турочакский район» информацию по выполнению требований по готовности установленных Правилами.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Турочакский район»

АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с графиком проведения проверки готовности к эксплуатации объектов ЖКХ в отопительный период 2014-2015 гг. утвержденным Распоряжением № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077489.20)от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

 Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Турочакский район»

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ гг.**

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Постановлению администрации

МО «Турочакский район»

от «09» июня 2014 г. № 302

**СОСТАВ КОМИССИИ**

**по проверке готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг.**

**теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии**

**муниципального образования «Турочакский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Кергилов А.П. | * Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Турочакский район», председатель комиссии; |
| Хайрутдинов А.А. | * Главный специалист «ГО и ЧС», заместитель председателя комиссии; |
| Дмитренко Е.А.. | * Инженер ЖКХ и энергосбережения, секретарь комиссии; |
| **Члены комиссии:** |  |
| Миллер П.С. | * Директор ООО «Коммунальное хозяйство Турочакского района»; |
| Черепанова Н.С. | * Начальник управления образования Администрации муниципального образования «Турочакский район»; |
| Чесноков К.В. | * Заместитель начальника управления образования Администрации муниципального образования «Турочакский район» по хозяйственной части; |
| Ялбакпашев Н.П. | * Главный специалист по строительству Администрации муниципального образования «Турочакский район»; |
|  |  |
| Представитель | * Главы сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» (по согласованию); |
| Представитель | * Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

МО «Турочакский район»

от «09» июня 2014 г. № 302

**Перечень теплоснабжающих организаций,**

**осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории МО «Турочакский район**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Примечание |
| 1 | ООО «Коммунальное хозяйство Турочакского района» | Котельная № 1 «Школьная» |
| Котельная № 2 «РММ» |
| Котельная № 3 «Больничная» |
| 2 | МОУ «Турочакская СОШ» Интернат | уголь |
| 3 | Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ» | дрова |
| 4 | МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь |
| 5 | Озеро – Куреевский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь |
| 6 | Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | дрова |
| 7 | МОУ «Иогачская СОШ» | уголь |
| 8 | МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь |
| 9 | Тулойский филиал МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь |
| 10 | МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова |
| 11 | Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова |
| 12 | Курмач-Байгольский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | уголь |
| 13 | МОУ «Тондошенская ООШ» | уголь |
| 14 | Верх – Бийский филиал  МОУ «Тондошенская ООШ» | дрова |
| 15 | д/ с «Березка» с. Иогач | Эл/ отопление |
| 16 | д/ с «Колобок» с. Кебезень | дрова |
| 17 | д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа | Эл/ отопление |
| 18 | д/ с «Березка» с. Бийка | дрова |
| 19 | д/ с «Родничок» с. Турочак | Эл/ отопление |
| 20 | д/ с «Чебурашка» с. Турочак | уголь |
| 21 | д/ с «Гнездышко» с. Турочак | дрова |
| 22 | д/ с «Солнышко» с. Турочак | дрова |
| 23 | МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» | уголь |

Приложение № 4

к Постановлению администрации

МО «Турочакский район»

от «09» июня 2014 г. № 302

**Перечень потребителей тепловой энергии,**

**в отношении которых проводится проверка готовности**

**к отопительному периоду 2014-2015 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Примечание |
| 1 | МОУ «Турочакская СОШ» Интернат | уголь |
| 2 | Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ» | дрова |
| 3 | МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь |
| 4 | Озеро – Куреевский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь |
| 5 | Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | дрова |
| 6 | МОУ «Иогачская СОШ» | уголь |
| 7 | МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь |
| 8 | Тулойский филиал МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь |
| 9 | МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова |
| 10 | Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова |
| 11 | Курмач-Байгольский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | уголь |
| 12 | МОУ «Тондошенская ООШ» | уголь |
| 13 | Верх – Бийский филиал  МОУ «Тондошенская ООШ» | дрова |
| 14 | д/ с «Березка» с. Иогач | Эл/ отопление |
| 15 | д/ с «Колобок» с. Кебезень | дрова |
| 16 | д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа | Эл/ отопление |
| 17 | д/ с «Чебурашка» с. Дмитриевка | От школы |
| 18 | д/ с «Березка» с. Бийка | дрова |
| 19 | д/ с «Белочка» с. Тондошка | От школы |
| 20 | д/ с «Родничок» с. Турочак | Эл/ отопление |
| 21 | д/ с «Чебурашка» с. Турочак | уголь |
| 22 | д/ с «Гнездышко» с. Турочак | дрова |
| 23 | д/ с «Солнышко» с. Турочак | дрова |
| 24 | МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» | уголь |
| 25 | МОУ ДОД «Турочакская ДЮСШ» | Центр. отопление (Больничная котельная) . |
| 26 | Администрация МО |
| 27 | БУЗ РА «Турочакская ЦРБ» |
| 28 | Районный Дом Культуры |
| 29 | МОУ «Турочакская СОШ» | Центр. отопление (Школьная котельная) |
| 30 | Магазин «Выбор» |
| 31 | МКД ул. Осипова д. 6 |
| 32 | МКД ул. Осипова д. 8, |
| 33 | МКД ул. Рабочая д. 29 |
| 34 | Жилой дом пер Лебедской д. 14 |

Приложение № 5

к Постановлению администрации

МО «Турочакский район»

от «09» июня 2014 г. № 302

**График проведения пробных топок для подготовки к отопительному периоду 2014-2015 гг.**

ООО «Коммунальное хозяйство»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Дата проведения |
| 1 | Котельная № 1 «Школьная» | 28.08.2014 г. |
| Котельная № 3 «Больничная» | 05.09.2014 г. |

Управление образования Администрации МО «Турочакский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Примечание | Дата проведения |
| 1 | МОУ «Турочакская СОШ» Интернат | уголь | 22.08.2014 г. |
| 2 | Майский филиал МОУ «Турочакская СОШ» | дрова | 25.08.2014 г. |
| 3 | МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь | 18.08.2014 г. |
| 4 | Озеро – Куреевский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | уголь | 18.08.2014 г. |
| 5 | Удаловский филиал МОУ «Дмитриевская СОШ» | дрова | 18.08.2014 г. |
| 6 | МОУ «Иогачская СОШ» | уголь | 19.08.2014 г. |
| 7 | МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь | 19.08.2014 г. |
| 8 | Тулойский филиал МОУ «Кебезенская СОШ» | уголь | 21.08.2014 г. |
| 9 | МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова | 20.08.2014 г. |
| 10 | Яйлинский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | дрова | 20.08.2014 г. |
| 11 | Курмач-Байгольский филиал МОУ «Бийкинская СОШ» | уголь | 20.08.2014 г. |
| 12 | МОУ «Тондошенская ООШ» | уголь | 21.08.2014 г. |
| 13 | Верх – Бийский филиал МОУ «Тондошенская ООШ» | дрова | 21.08.2014 г. |
| 14 | д/ с «Березка» с. Иогач | Эл/ отопление | 19.08.2014 г. |
| 15 | д/ с «Колобок» с. Кебезень | дрова | 19.08.2014 г. |
| 16 | д/ с «Чебурашка» с. Усть - Пыжа | Эл/отопление | 19.08.2014 г. |
| 17 | д/ с «Березка» с. Бийка | дрова | 20.08.2014 г. |
| 18 | д/ с «Родничок» с. Турочак | Эл/отопление | 28.08.2014 г. |
| 19 | д/ с «Чебурашка» с. Турочак | уголь | 28.08.2014 г. |
| 20 | д/ с «Гнездышко» с. Турочак | дрова | 28.08.2014 г. |
| 21 | д/ с «Солнышко» с. Турочак | дрова | 28.08.2014 г. |
| 22 | МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ» | уголь | 22.08.2014 г. |